2022년 효율향상사업『고효율 인버터』지원 공고

(2022년 1차 : 시행일 2022. 1. 10)

1. 사업개요

□ 에너지 효율향상 및 온실가스 감축을 위해 고효율 인버터 신설 지원

2. 지원대상

□ 부하기기(팬, 펌프, 블로어, 콤프레샤, 유압식 사출기)에 제어판넬, 리액터, 노이즈필터가 포함된 고효율 인버터(용량 3.7 ∼ 220㎾)를 신설하는 고객

○ (지원기기) 한국에너지공단의 등록된 고효율 인버터

▣ 제외대상

○ 공공기관 소유 건축물

- 국가기관, 지자체, 시·도 교육청, 국・공립 학교, 공공기관(LH, SH 등) 등

○ 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객

○ EE사업 외 타 기관 지원사업 참여고객

- 단, 타 기관 지원사업 지원금과 한전의 효율향상지원금 합계가 고효율기기

가격의 100%를 초과하지 않는 경우 지원 가능

(관련 증빙첨부 필수)

○ 기존 인버터 교체 고객

○ 부하기기와 고효율 인버터 동시 신설 고객

○ 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객

○ 지원사업 접수일 이전 설치 고객

3. 지원금

용량 (㎾)	지원금 (천원)	용량 (㎾)	지원금 (천원)	용량 (㎾)	지원금 (천원)	용량 (㎾)	지원금 (천원)
3.7	327	18.5	1,258	55	2,431	160	4,624
5.5	486	22	1,496	75	2,550	185	5,346
7.5	663	30	1,530	90	3,060	220	6,358
11	972	37	1,887	110	3,740
15	1,020	45	1,989	132	4,488

※ 표준용량외 인버터는 차하위용량의 지원금 산정

※ 지원한도 : 200백만원(전기사용계약 단위별)

4. 사업예산 및 신청기간

□ (사업예산) 4,800백만원

□ (신청기간) 2022. 1. 10(월) ~ 2022. 12. 15(목)(예산 소진 시 종료)

□ (신청방법) 방문, Fax, 우편 또는 홈페이지를 통해 신청

○ 한전 지역별 관할지사 방문, Fax, 우편으로 서류 제출

○ 한전 홈페이지 > 사이버지점 > 개인 또는 법인 수요관리 > 사업신청

□ (지원금 신청) 지원사업 신청서 접수 후 3개월 이내(단, 신청마감일은 22.12.15(목)까지)

○ 상기 기한 내 지원금 신청이 없는 경우 해당 신청 건은 취소 처리

5. 사업절차

지원사업 신 청	▶	검토·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신 청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
고객→한전(지사)		한전(지사)		고객		고객→한전(지사)		한전(지사)		한전(지사)→고객

6. 유의사항

□ (지원금회수) 고객 또는 사업자가 지원금 지급기준을 위반한 경우

○ 신청서 기재내용이나 제출서류들이 사실에 부합하지 아니하거나,

중요한 사실을 고의적으로 누락한 경우

○ 사업공고에서 규정한 사항을 위반한 경우

○ 지원금 지급대상이 기기의 소유자 또는 소유자가 선정한 사업자가 아닌 경우

7. 기타사항

□ (신청서류) 본 공고문 붙임 양식 참고

○ 한전 홈페이지(www.kepco.co.kr) >  사이버지점 > 개인 또는 법인 수요관리

□ (문    의) 한전 지역별 관할지사 담당자(붙임 참고)

□ (기기정보) 한국에너지공단 홈페이지 참고(http://eep.energy.or.kr)

붙임 : 1. 고효율 인버터 효율향상사업 신청서류 1부

2. 한전 지역별 관할지사 담당자 리스트 1부.  끝.